# Checklist elektroinstalace pro makléře

1 ☐	Vizuální kontrola zásuvek, vypínačů, rozvaděče

2 ☐	Kontrola přítomnosti proudových chráničů

3 ☐	Kontrola starých hliníkových vodičů

4 ☐	Vyžádání revizní zprávy elektro

5 ☐	Kontrola okruhů v koupelně a kuchyni